내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(저층용 공기안전매트) 일제점검 결과 보고(거여)

1. 재난관리과-22039(2022.6.10)호 「구조장비(저층용 공기안전매트) 일제점검 및 조치안내」와 관련입니다.

2. 거여119안전센터에서 관리운용중인 인명구조용 저층용 공기안전매트 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 장 비 명 : 저층용 공기안전매트(실린더용)

나. 점검일자 : 2022.06.13.

다. 점검결과 : 매트하단부 내피 및 외피 일부 구멍 발생하여 공기 누출현상 발견함

붙임  : (88) 저층용 공기안전매트 점검결과 보고(거여) 1부.

	거여119안전센터장
서무담당	서보권		진압3대장	박인수		119안전센터장	06/13
엄재화
협조자
시행	거여119안전센터-21305	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329, 거여119안전센터 (마천동)	/	https://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5363	/전송	02-404-7119	/	happylife@seoul.go.kr	/	대시민공개