	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	##빌라 가로주택정비사업 서울시 통합심의 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 주택과-21365(2022. 6. 8., "******** 가로주택정비사업 서울시 통합심의 신청에 따른 협의)호와 관련됩니다.

2. ******** 가로주택정비사업 서울시 통합심의에 따른 방재계획 검토 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치: *************

나. 건 축 주: *********************

다. 건축규모: *********************************

라. 건축용도: ****

마. 건축구분: **

바. 검토결과: *********************

3. 안내사항

가. 서울시 통합심의 통과 후 사업시행계획 인가 전 반드시 소방서 협의(동의) 절차를 진행하여 주시고,

나. 연면적 5,000㎡ 이상 건물은 상수도소화용수설비 법적 설치 대상이므로 소방시설 계획 시 수정 반영하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강 서 소 방 서 장
담당자	조보람		예방팀장	代박진균		예방과장	06/13
전다영
협조자
시행	예방과-26215	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)