시스템 에어컨 고장발생 보고
문서번호	서교119안전센터-21345	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자	2022.06.14
			이경준	최정원	06/14
수 신	소방행정과장
접수번호					代최정원

장비명(건명)	청사 시스템 에어컨	관리부서		서교119안전센터
고 장 일 시	2022. 06. 14.	장 소		서교119안전센터
조 치 사 항	전문 업체 수리 요청
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 고장으로 에어컨 미작동.
담당자 의견	자체 수리 불가로 전문업체 수리 요청 해야함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 6월 14일 장비담당자 계급 소방장 성명 이경준 소방기관의 장 귀하