	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부사항 알림(연지동 56)

1. 아래 건축물에 대한 소방시설완공검사증명서 교부사항을 시달하오니, 동 건축물에 대한 경방계획(대장 ․ 소방활동정보카드 작성 및 소방활동자료 변경시 휴대정보시스템에 입력, 방화관리 업무 등)을 수립, 화재예방 및 진압업무 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 건축개요

1) 건 물 명: *******************************

2) 소 재 지: ******************

3) 관 계 자: 신영부동산신탁(주)

4) 주 용 도: 업무시설(오피스텔)

5) 규모: 지하2층, 지상11층, 연면적 3,532.72㎡

6) 공사종별: 신축

7) 소방시설: 소화기구,자동소화장치,옥내화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,피난기구,비상조명등,유도등설비,연결송수관설비,비상콘센트설비

8) 감리업자/책임감리원

- 주식회사 선이엔지 /******************

2. 행정사항

위 건축물의 임의 용도변경 또는 칸막이 등 설치로 인한 소방시설의 보완이 필요할 때에는 즉시 보완조치 바랍니다.

붙임  1. 소방시설완공증명서 1부.

2. 소방시설산출표 및 준공도면 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	신교119안전센터장, 현장대응단장, 종로119안전센터장, 연건119안전센터장, 신영119안전센터장, 숭인119안전센터장
담당자	이송만		예방팀장	윤민규		예방과장	전결 06/14
代윤민규
협조자
시행	예방과-24793	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5672	/전송	02-2187-8142	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)