문서번호	정수시설과-21762
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	06/14
	유통희

고압가스 수불부 취수장(06/13)

(06/14)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					42,298
06.01		548	525	1,073	41,225
06.02		598	426	1,024	40,201
06.03		617	447	1,064	39,137
06.04		594	471	1,065	38,072
06.05		519	463	982	37,090
06.06		605	505	1,110	35,980
06.07		651	439	1,090	34,890
06.08		585	420	1,005	33,885
06.09		695	459	1,154	32,731
06.10		778	547	1,325	31,406
06.11		673	497	1,170	30,236
06.12		552	444	996	29,240
06.13		675	517	1,192	28,048
06.14				0
06.15				0
06.16				0
06.17				0
06.18				0
06.19				0
06.20				0
06.21				0
06.22				0
06.23				0
06.24				0
06.25				0
06.26				0
06.27				0
06.28				0
06.29				0
06.30				0
07.01				0
합계	0	8,090	6,160	14,250