문서번호	기전과-23698
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박요셉		이지영	06/14
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「강동구 명일동 세종~포천(안성~구리) 고속도로 건설공사 중 (수직구#1) 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6. 14.(화)

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

강동구 명일동 세종~포천(안성~구리) 고속도로 건설공사 중 (수직구#1)   교통안전시설물 설치공사 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 강동구 명일동 세종~포천(안성~구리) 고속도로 건설공사 중 (수직구#1) 교통안전시설물 설치공사

ㅇ 공사위치 : 강동구 동남로 794번지 일원

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 5. 30.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******	*********	*********	*******

□ 추진경위

ㅇ 2022.03.30. : 원인자부담공사 승인요청

******************

ㅇ 2022.04.05. : 공사 승인

ㅇ 2022.05.27. : 원인자부담공사 준공승인 요청

******************

ㅇ 2022.06.09. : 준공검사 시행

□ 준공검사 및 지적사항 조치

ㅇ 검사결과

- 점검일시 : 2022. 6. 9.(목) 10:00 ~

- 입 회 자 : ***********************************

- 지적사항 : 없음

□ 준공승인 및 검토사항

ㅇ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	차량신호등	철거	LED,1면2,3,4색 (경보등 포함) 2조동시	4조
	경보점멸기	철거	2회로(15A), SUS함체 포함	1조
	교통신호등지주	철거	디자인, Φ250mm × 8m	3조
	교통신호등지주	철거	디자인, Φ150mm × 8m	3본
	지주부착대	철거	디자인, Φ100mm × 9m	2본
	지주부착대	철거	디자인, Φ80mm × 7m	2본
	신호맨홀	철거	800*800*800	2개

ㅇ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정

□ 검토의견

ㅇ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공내역서 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 준공검사조서 및 준공감리조서 1부.

8. 준공검사 체크리스트 1부.  끝.