문서번호	예방과-24263
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	강창권	전결 06/14
		代이해영

자동차 공업사 위험물 출입·검사서[공단써비스 센터]

검사의 개요			검사 구분	2022년 자동차공업사 위험물 출입·검사
			검사연월일	2022년 6월 9일
			검사공무원	소속		계급		성명	연락처
				예방과		소방위		봉하국	6981-6301
			검사입회자	성명(관계)		***		생년월일
현황	대상(공사명)		*******			현장안전관리자		********
	주 소		**********			전화번호		*************
검사내용 및 검사결과	검사내용				검 사 결 과			불 량 내 용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				■ 양호 □ 불량
	소화기구 적재·적소 배치				■ 양호 □ 불량
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부				□ 양호 ■ 불량			페인트류저장시설 시설기준 불량
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량
	저장·운반용기 적합여부				■ 양호 □ 불량
	교육내용	지정수량 이상의 위험물 저장·취급시 임시저장소로 신고 유도조례 시설기준 준수 화재 시 초동대처 방법 등					소량위험물 저장 및 취급 기준 교육
	기 타
조치계획			소량위험물 저장취급장소 시설기준 위반으로 과태료 부과 예정
비 고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 6월 9일 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.