문서번호	시설보수과-22350
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
최재영		06/14
		임형규
협 조	주무관		강연홍
	주무관		김규춘

2022년 상반기 도로시설물 정기 하자검사 결과보고

(서부트럭터미널앞지하차도 건설공사 외 9건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

강서도로사업소

시설보수과

2022년 상반기 도로시설물 정기 하자검사 결과보고

[서부트럭터미널앞지하차도 건설공사 외 9건)

2022년 상반기 하자담보 책임기간 내에 있는 도로시설물 보수공사에 대하여 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍  시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조

❍  2022년 상반기 정기하자검사 시행(시설보수과-22029호, ‘22.06.02)

Ⅱ		하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2022. 06. 01 ~ 06. 10

❍ 검 사 자 : 하자검사자 2명

❍ 검사대상 : 총 10건 (연간단가 6, 단일공사 4)

- 정기하자검사 10건

❍ 검사방법 : 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 검사 유·무 판단

Ⅲ		하자검사 결과

❍ 검사결과

- 하자발생 시설 : 공항입구지하차도, 오류철도 고가차도

- 하자발생 내역(※ 상세 하자검사 조서 참조)

⇒ 공항입구지하차도 : 표면보수공사 구간 박리

⇒ 오류철도 고가차도 : 단면보수부 누수

- 조치계획 : 시공사 측으로 유선연락 및 하자보수 요청 공문 발송

❍ 주요 점검 사진

서부트럭터미널앞지하차도 건설공사	개화지하차도 외 5개소 차량방호 울타리 설치공사 (개화지하차도)
공항입구지하차도 보수공사(단면보수부 박리)	오류철도 고가차도 보수공사(단면보수부 누수)

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 하자담보책임기간 미도래 공사에 대하여 상·하반기 정기하자검사 실시

❍ 하자 발생 시 신속한 보수 조치시행(관리주체 → 계약자)

※ 정기안전점검 및 해빙기 안전점검 시 하자발생 유·무병행 점검 실시

붙임  1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사관리부 1부.

3. 하자보수관리부 1부.  끝.