“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	취수구 근접준설 추진관련 부서 의견 통보

1. 상수도본부 생산관리과-62094('21.6.18)호와 관련입니다.

2. '21년 한강 취수를 통하여 유입되는 유충 등 소형생물의 유입최소화를 위하여 우리시

4개 취수장을 대상으로 시행한“취수구 근접준설”시행 결과 취수구 근접 준설을 통한

소형생물 수돗물 유입 저감에는 한계가 있는 것으로 판단되어,

3. 우리 본부에서는 '22년부터 취수구 근접준설은 시행하지 않는 것으로 아래와 같이 결정

하였기에 첨부『취수구 근접준설 효과분석』결과를 통보하오니 사업추진 및 한강수계

기금 편성 관리에 참고하시기 바랍니다.

□ 근접 준설 추진개요

○ 추진부서 : 한강사업본부 치수과

○ 추진기간 : '21년 4.19 ~ 5.15 (대상) 암사, 자양, 풍납, 강북

□ 근접준설 추진 결과

○ 취수구 근접준설로 취수구 주변 퇴적층은 감소하였으나, 소형생물 유입 차단에 가시적인       저감효과에는 한계가 있는 것으로 확인됨

□ 부서의견 및 향후계획

○ 취수구 근접준설은 취수 탁도 증가 등 수질사고 우려가 높은 작업으로 당초 목적인 소형생물       저감효과가 미미한 상황에서 지속 추진은 수질사고 우려 및 효율적 예산 운영 등에 적절치 않음

○ (향후계획) '22년부터 "취수구 근접준설" 미시행, 당초 추진중인 조류차단막 기준 준설은

지속 추진 필요함

○ 검토요청 : 시행중인 취수원 준설을 2회/연 확대 검토 필요 : 장마 이후 취수원 주변 준설 필요

붙임 : 취수구 퇴적층 근접준설 추진 효과분석 결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시한강사업본부장(치수과장), 서 울 특 별 시 장(물순환정책과장)
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	06/14
김창중
협조자
시행	생산관리과-22529	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)