“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	***********************
(경유)
제목	공동사용량 발생 및 누수시 감면 안내(화곡 2동)

1. 우리시 상수도 행정에 협조해 주신 ***************지 거주 시민님께 감사드립니다.

납기년월	주계량기 사용량	세대합량****)	공동사용량	비고
2022. 6.	456	395	61	주계량기 별침 회전
2022. 4.	367	354	13

2. 2022년 6월 납기 상·하수도 요금부과를 위한 정례 수도 검침 결과, 본 수전의 공동 주계량기 별침이 회전하고 있어 그 내역을 아래와 같이 알려드립니다.

※ 공동사용량 = 주계량기 사용량 - 세대별계량기 사용량 합계

단위: m³=t

3. 공동주택의 공동수도 사용량은 통상 공용수도 및 물탱크 사용, 개별 세대 계량기 고장 등을 원인으로 발생하며, 본 수전의 경우 공동 주계량기 별침이 회전하고 있어 주계량기와 세대별 계량기 사이의 공동배관 누수가 의심되는 상태입니다.

4. 공동사용량 발생에 특별한 원인이 없는 경우 아래표를 참고해 공동배관 누수 여부를 자체 점검하시고, 누수로 판명된 경우에는 누수 수리 후 수도요금 고지서를 받은 날로부터 90일 이내에 감면 신청하시기 바랍니다.(90일 이후 감면신청 불가)

공동배관 누수 확인방법	① 물이 나오지 않도록 건물 내 모든 수도꼭지 잠금. ※ 또는 모든 세대별계량기의 밸브 잠금. ② 주계량기 내의 파란(또는 빨간) 별모양(*)의 침이 회전하는지 확인. ※ 주계량기 기물번호:*********************** ③ 물사용 중지 상태에서 주계량기 별침이 회전하면 누수이므로 전문가 통해 확인 후 수리.
누수감면 신청방법	① 누수 수리 증빙서류를 준비하여 여백에 주소와 연락처 기재. ※ 증빙서류 예시: 수리업체 간이영수증, 부품구입영수증 또는 수리사진 등. ② 강서수도사업소 민원팀에 방문 또는 팩스로 신청(팩스: 02-3146-3878) ※ 누수감면 담당자: 이경천 주무관(☎02-3146-3838) ※ 감면범위: 누수량에 대한 상·하수도요금 및 물이용 부담금의 일부 감액.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	권영주		요금관리2팀장	정풍년		요금과장	06/14
이영미
협조자
시행	요금과-26431	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3894	/전송	02-3146-3939	/	miru0516@seoul.go.kr	/	부분공개(6)