문서번호	기전설비과-21384
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이재돈		김상동	06/14
			박상보
협조

안전사고 예방을 위한

친환경 조명시설 특별점검 결과

2022. 6.14

한강사업본부

(기전설비과)

안전사고 예방을 위한

친환경 조명시설 특별점검 결과

한강공원에 설치 및 관리하고 있는 친환경 조명시설에 대하여 특별점검을 실시하고 결과를 보고함.

Ⅰ		점검개요

□ 관련근거 : 기전설비과-21223호(2022. 6. 3)

□ 점검대상 : 친환경 조명 221등

○*************************************

설치년도	위 치	발전방식	수량 (본)	광 원	비 고
*******	** *****	***	***	*******
*******	** ****	******	***	*******
*******	********	******	**	*******
*******	** *******	******	*	*******
*******	** **********	***	**	*******
*******	** *****	***	**	*******
		***	*	*******	***********
*******	** *****	******	**	*******
*******	******	***	**	*******
*******	***	***	**	*******

□ 점 검 일 : 2022. 6. 7 ~ 6.10(금) 주·야 병행 실시

□ 점 검 자 : 기전설비과 9명(점검반 4조 편성)

□ 점검내용

○ 등기구 불량, 야간 부점등 점검

○ 등주 설치상태, 표찰 등 점검

Ⅱ		점검결과

공 원	위 치	점검결과	조치계획	비 고
**	***	****
	***	************	********** ************ ************************	****
**	** ****	************** ******** **********	*************************	****
**	*************	******** **********	*************************	****
	***	**********	*********** *****	**** **
**	*****	***********	*************************	****
**	******	**********	**************************	****
	********	******** ***********	*************************	****
***	***** ********	****

Ⅲ		행 정 사 항

□ **********************

□ *********************************

*****************************

Ⅳ		향후계획

□ 2022. 10월 친환경 조명시설 후반기 특별점검 실시

붙 임  점검표 각 1부.  끝.