문서번호	기전설비과-22266
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		최강욱	06/14
			김창중
협 조

[암사정수센터 소수력발전설비 설치]실시설계용역 중간보고회 결과보고

2022. 06. 14(화)

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

실시설계용역 중간보고회 결과보고

□ 회의개요

ㅇ 일  시 : ’22.06.13.(월) 14:00~15:00

ㅇ 장  소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 보고자 : 사업책임기술자

ㅇ 내  용

- 수차발전기 적정 기종, 발전기실 위치

- 발전용량, 전체 공사비, 경제성 등

ㅇ 참석자 : 부본부장 외 9명

- 내부 : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장, 기전설비과장, 암사 정수시설과장, 정수과 정승경, 정수시설과장, 기후환경본부 신재생에너지팀장, 본부 TF팀원 3명 등

〈중간보고 발표〉	〈질의응답〉

□ 주요내용

[경제성]

ㅇ *******************************************************************************************************************

ㅇ *********************************************************************************

[시    공]

ㅇ 공사 시 고도 진입로 차단으로 대형 차량 통행이 어려운데, 고도 동측 진입로 개량 통한 차량 통행로 확보를 위한 예산지원 필요

ㅇ ************************ 간섭 검토 필요

[유지관리]

ㅇ 수차 설치 후 운영 시 *********************

- ******************************************************************************************

ㅇ 설계사에서 조사한 결과 ******************************************************

ㅇ **** 공간상 이유로 별도 단독 감시PC를 못 두더라도 ***** ************** 유지관리 가능하게 조치 바람

□ 검토 및 협의 예정사항

ㅇ (설계사) 수차설치에 따른 공정영향성 수리 계산

ㅇ*********************************

ㅇ (설계사) ************************* 간섭여부

ㅇ (설계사, 정수센터, 본부) 공사 중 차량 진출입, 세부설계내역 등

□ 향후계획

ㅇ (~'22.06.22.) 세부설계 내역 및 시공 중 차량 통행 등 협의

ㅇ (~'22.06.28.) 용역 최종보고회 개최

ㅇ (~'22.06.30.) 용역 준공

붙임  1. 중간보고 자료 1부

2. 회의참석부 1부.  끝.