문서번호	여의도공원관리사무소-22453
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설팀장		여의도공원관리사무소장
이규하		06/15
		허생범
협조	주무관		고우용
	주무관		이희주

2022년 상반기 한강공원 연결지하도 안전 점검 보고

2022. 6.

서부공원녹지사업소

(여의도공원 관리사무소)

2022년 상반기 한강공원 연결지하도 안전 점검 보고

2022년 상반기 한강공원 연결지하도에 대한 안전 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검 개요

○ 점검기간 : 2022. 6. 14.(화)

○ 대상시설 : 한강공원 지하 연결도(W 8m, L 120m)

- 지하구간 70m, 지상구간 50m

○ 점검자 : 녹지6급 이규하, 전기9급 이희주

○ 점검내용

- 점검 망치 등 간단 점검기구를 활용하여 육안 점검

- 부재별 결함 손상 및 위험 요인 기록

○ 점검결과

- 내부 구조물은 크랙 등 발생이 거의 없어 구조물 안전 상태 양호함

- 전기 시설 조명 상태 양호함

□ 보고자 의견

○ 구조물 안전상태 양호

붙임 : 시설물 점검 결과 1부.  끝.