“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	(주)우방
(경유)
제목	휘경동 청년주택 신축공사 부지 상수도관 매설 현황 요청에 대한 회신

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (주)우방 제 휘경22-05-04(2022. 5. 26.)호와 관련, 휘경동 청년주택 신축공사 부지**************주변 상수도관 매설 현황 요청에 대하여 붙임과 같이 송부하오니 착공시 아래 유의사항을 숙지하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 서울시 휘경동 청년주택 신축공사

나. 유의사항

- 굴착위치 주변 도로(보도포함)에 상수도관 매설(붙임 참조)

- 매설 상수도관 주변 굴착시에는 반드시 일력으로 굴착하여 상수도관 손괴방지

- 상수도관과 이격거리 반드시 유지(관경700㎜ 미만은 30㎝ 이상, 관경700㎜ 이상은 50㎝ 이상)

- 해당 공사에 따른 공사위치 주변 급수 수용가 급수불편 민원 등 긴급상황 발생시 우리 사업소와 긴밀히 협조하여 주변지역 급수에 지장이 없도록 함.

- 상수도관 손괴시 원인자부담으로 복구

※ 굴착전 사업부지 내 인입 상수도관은 도로상에서 맞이음 등 폐쇄하여 상수도관 손괴방지

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 상수도관 도면(별도송부) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	전인규		시설운영팀장	代전성호		시설관리과장	전결 06/15
이태형
협조자
시행	시설관리과-26501	(	2022.06.15	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 3층 시설관리과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	jik0106@seoul.go.kr	/	부분공개(6)