내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 정비 결과에 따른 소화전 자체 검수 계획(현장대응단)

1. 현장대응단-21957(2022.05.22.)호「2022년 상반기 소방용수시설 일제정밀점검 및
정비결과 등 알림」와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 실시한 상반기 소방용수시설 일제조사 결과, 고장에서 양호로 전환된 소화전 검수 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상: ************************************

나. 기  한: 2022.7.1. (금) 까지

다. 검수자: 각 팀 펌프차 탑승 인원

라. 방  법: 소화전 외부 육안 검사 및 정상 출수 여부 확인 후

소방용수시설 검수 결과 보고서(붙임2) 작성하여 내부 결재 실시

※ 소방용수시설 검수 결과 보고서 작성 시 위치도, 전경, 출수, 제수변 사진 필히 첨부

붙임  검수 필요 소화전 세부사항 내역(현장대응단) 1부.

소방용수시설 검수 결과 보고서(서식) 1부.  끝.

서무담당	신상민		진압3대장	이병성		안전팀장	김명진		현장대응단장	06/15
홍성원
협조자
시행	현장대응단-22670	(	2022.06.15	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 현장대응단 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5343	/전송	02-3401-0119	/	firessm93@seoul.go.kr	/	부분공개(6)