문서번호	정수시설과-20905
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이윤헌		06/15
		정갑평
협 조
	주무관		노성제

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

전기방식설비 정기점검 결과 보고(2/4분기)

2022. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

전기방식설비 정기점검 결과 보고(2/4분기)

우리 정수센터 상수도관로의 부식 방지를 목적으로 설치된 전기방식설비에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□  관련근거

○ ’22년 전기방식시설물 점검 계획[정수시설과-119호('22. 1. 13.)]

□  설비현황

구 분	전기방식 종류	용량(출력)	수량	제조업체	설치연도	비고
정류기	외부전원	**********	**	*****	*********
		**********	**	****	*********
		**********	**	****	*********
측정함	-		**			*****

□  점검개요

○ 점검대상 : 정류기-10대, 측정함-4대

○ 점검일자 : 2022. 6. 9.(목)

○ 점 검 자 : 공업7 박병석, 공업7 이윤헌

○ 점검사항

- 기준전위(-850mV ∼ -2,500mV) 유지 여부

- 외부전원 정류기의 작동상태, 입·출력 전압 및 전류 측정

- 정류기반 내 접속단자 및 케이블 접속, 휴즈상태 등

○ 점검사진

*************	*************	********

○ 점검결과

- 정류기 10대 및 측정함 4개소 점검결과 이상없음.

연 번	구 분	시설물명	시설위치	전위 측정값(mV)		비 고
				측정값	점검결과
1	정류기	**	********	******	**
2		**	***********	******	**
3		**	*******	******	**
4		**	***** ******	******	**
5		**	************	******	**
6		**	************* *******	******	**
7		**	************* *********	******	**
8		**	********* ******	******	**
9		**	******* ******	******	**
10		***	********* ********	******	**
11	측정함	***	********	******	**
12		***	*****	******	**
13		***	****	******	**
14		***	****	****	**

붙임  전기방식설비 점검표 1부.  끝.