문서번호	운영과-20790
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
정경성		조정호	06/15
			김봉철
협조	주무관		이용훈
	주무관		이탁월

보조반송펌프 제어용 인버터 고장 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

난지물재생센터

(운영과)

보조반송펌프 제어용 인버터 고장 정비 계획

물재생 1처리장 이차침전지 2-1계열 보조반송펌프 A호

제어용 인버터 고장에 따른 정비 계획을 보고 드림

■ 보조반송펌프 및 인버터 현황

펌프 제원	인버터	설치년월	제조사
- 전원: 3상 380V, 60㎐ - 극수: 4P - 전력: 15㎾ - 제조사: 덕지펌프 - 설치: 2010년	************ ******	2010년	*** ****

■ 고장 원인

○ 장시간 사용에 따른 내부 부품 고장

■ 정비 계획

○ 동일 규격의 인버터를 구매하여 교체하는 것이 최상이나 현재 동 제품은 단종된        상태로 업그레이드 된 제품이 생산 공급되고 있어 제조사 서비스지정점이면서          저렴한 견적을 제출한 아래 업체에서 제품 구매 후 교체코자 함.

■ 소요 예산: 금2,090,000원

○ 예산과목: 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영, 난지물재생센터 운영

재료비(206), 일반재료비(01), 수처리시설 부품 및 소모품구매

■ 대가 지급 방법: 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

○ 업체명: ****************************

○ 소재지: *****************************************

○ 사업자등록번호: **************

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부. 끝.