“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서 울 물 연 구 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 1/4분기 아리수 급수과정별 수질검사 결과 송부

우리원에서 실시한 2022년 1/4분기 급수과정별 수질검사 결과를 다음과 같이 송부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 추진근거 : 먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

나. 검사지점 : 24지점 (정수장 8, 1차배수지 8, 수도꼭지 8)

다. 검사항목 : 12개 항목

(탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 구리, 아연, 철, 암모니아성 질소, 총트리할로메탄, 온도)

라. 검사결과 : 검사지점 모두 먹는물 수질기준에 적합 (보고서 참조)

붙임 : 2022년 1/4분기 급수과정별 수질검사 결과.  끝.

	서울물연구원장
수신자	먹는물분석과장, 서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	최병도		미생물검사과장	06/16
백영애
협조자
시행	미생물검사과-21937	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10, (구의2동 130-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1788	/전송	02-3146-1798	/	qudeh011@seoul.go.kr	/	대시민공개