문서번호	시설관리과-25033
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김성준		代박기련	대결 06/16
			김주경
협조
	주무관		박기련

천호·명일가압 급수지역 집중누수탐지 결과보고(2/4분기)

2022. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

천호·명일가압 급수지역 집중누수탐지 결과보고(2/4분기)

2022년 우리 사업소의 천호·명일가압 급수지역 유수율 제고를 위하여 집중누수탐지를 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2021년 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과【누수대응과-20250호(2022.4.4.)】

○ 2022년 유수율 향상 종합추진계획 알림【누수대응과-20352호(2022.4.5.)】

Ⅱ		점검현황

□ 천호가압 급수지역 점검구간

연번	위치	부설연도	구경	연장	관종	비고
*	****************	**********	*****	*****	****	***********
*	**********	**********	*****	*****	****	***********
*	**********	**********	****	*****	****	***********
*	****************	**********	*****	*****	****	***********
*	*****************	**********	*****	****	****	***********
*	****************	**********	*****	*****	****	***********
*	*****************	**********	*****	*****	****	***********
*	****************	**********	*****	*****	****	***********

□ 명일가압 급수지역 점검구간

연번	위치	부설연도	구경	연장	관종	비고
*	*******************	**********	*****	*****	****	***********
*	*******************	**********	*****	*****	****	***********
*	*****************	**********	*****	*****	****	***********
*	*****************	**********	*****	*****	****	***********
*	*****************	**********	*****	*****	****	************
*	**********	**********	*****	****	****	***********
*	*******************	**********	****	*****	****	***********
*	****************	**********	*****	*****	****	************

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2022. 5. 30. ~ 2022. 5. 31.(2일간)

○ 점 검 자 : 이종호 외 2인

○ 점검내용 : 가압구역 밸브실 누수여부 확인 등

○ 점검사진

*************************

□ 점검결과 : 이상없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 가압 급수지역 누수탐지 시행

○ 누수 등 이상 발생 시 신속히 정비 등 조치시행.  끝.