염소용기 계근대장[취수장 06/14]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	06/16
	유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-21827

2022년 06월 16일                                                              12차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0623	539	0307	566
2		0384	561	740	542
3		738	537	0635	538
4		736	537	0310	698
5		0315	700	0367	566
6		0317	565	0630	541
7
8
9
계		6병	3,439kg	5병	3,451kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,920kg		3,520kg
	자체계근	9,010kg		3,530kg
용기무게		3,439kg		3,451kg
납품수량		5,481kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		81kg		79kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.