		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	소방재난본부 소방시설(동력제어반, 감지기 등) 수리 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-24600(2022. 5 . 11.)호“2022년 소방재난본부 청사 소방시설 작동기능점검 계획”

나. 소방행정과-27356(2022. 6. 16.)호“완수검사(감독)조서(2022년 소방재난본부 청사 소방시설 작동기능점검)”

2. 2022년 소방시설 작동기능 점검 결과 소방 경보설비 노후화 및 소화설비 기능이상 등 고장 발생으로 다음과 같이 정비하고자 합니다.

가. 건    명: 소방재난본부 소방시설(동력제어반, 감지기 등) 수리

나. 수리내용: 동력제어반, 화재감지기, 지구경종(선로포함) 등 교체·수리

※ 주펌프 기동 이상(원인 확인 중) : 동력제어반 교체 가동 후 문제 지속 시 주펌프 교쳬 예정

다. 정비기한: 계약일로부터 30일이내

**********************************************

마. 계약방법 : 신용카드 결제

바. 점검업체

*********************

******************************************

******************

사. 검 수 자 : 소방경 김규완 / 소방교 권오범

아. 점검기한 : 계약체결일로부터 30일 이내

자. 예산과목 : 직무환경 개선/소방관서 시설물 유지보수/공공운영비(201-02)

붙임  1. 소방재난본부 소방시설 등 정비 계획 1부.

2. 소방시설 작동기능점검 결과 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서(에스엠이엔지(주)) 1부.

5. 견적서(리스크텍스(주)) 1부.

6. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	권오범		경리팀장	김병춘		소방행정과장	대결 06/16
김성칠
협조자	담당	김규완
시행	소방행정과-27417	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방행정과(예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-)3706-1342	/전송	02-)3706-1329	/	ob119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)