“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 소방용수시설 도색 완료에 따른 검수 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-21274(2022. 5. 16.)호□2022년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획□

나. 재난관리과-21837(2022. 6. 15.)호□2022년 소방용수시설 도색 공사 준공계 접수 보고□

2. 우리 서 관내 소방용수시설의 도색 공사가 완료됨에 따라 검수대상을 아래와 같이 알려드리오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 [붙임1]서식에 따라 6.22(수) 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2022년 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 기    간: 2022. 6. 16.(목) ~ 6. 22.(수)

다. 공사대상

구 분	형 식	합 계	현장대응단	천호	고덕	암사	길동	강일
총 계		76	15	11	12	15	10	13
도 색	지상식	10	0	0	2	1	3	4
	지하식	66	15	11	10	14	7	9

라. 검 사 자 : 현장대응단 진압대장 및 각 119안전센터장(담당자)

마. 검사방법

1) 소방용수시설 도색 상태 및 주변 환경정리 여부 확인

2) 지침서에 의거한 자체검사 및 관능검사 등

3. 행정사항

가. 준공검사 중 안전사고가 발생하지 않도록 안전책임자를 지정하여 운영하시고, 검사        결과를 [붙임1] 서식에 따라 기한내 제출

나. 기 선정 대상 중 형식 차이, 복잡한 지역 등으로 도색 작업 불가, 도로포장 등으로        미도색 대상에 대해 변경(대체) 대상을 선정하여 주시기 바라며,

다. 도색 검수 완료대상은 119행정정보시스템에 검수일 및 사진교체를 [붙임3]에 맞춰 현행화 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 도색 및 보온 검수 검사 결과(부서명) 1부.

2. 도색 공사 지침서 1부.

3. 소방용수 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	(강동)현장대응단 및 각119안전센터
담당자	김민호		대응총괄팀장	代장진철		재난관리과장	06/16
김원희
협조자
시행	재난관리과-21856	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)