문서번호	시설관리과-25475
결재일자	2022. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김동규		양창진	06/17
			유명은
협 조
	주무관			조영범
	주무관			이성환
	주무관			하석주
	주무관			전지환

2022년 상반기

기전시설물 하자검사 시행 계획

2022. 06.

강서수도사업소

(시설관리과)

2022년 상반기 기전시설물 하자검사 시행 계획

우리 사업소 아리수올림터·배수지 등 기전시설물에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제70조 규정에 따라 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진근거

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조

Ⅱ	검사개요

○ 검사대상

연 도	하 자 기 간				비 고
	1년	2년	3년	계
2020년		8	1	9
2021년	4	10	1	15
2022년	1	1	1	3

○ 검사일정 : 2022. 06. 20. ~ 06. 24.

○ 검 사 자 : 기전팀장 외 5명

Ⅲ	검사방법

○ 시설물 육안 점검

○ 기전시설물 동작상태 이상유무 확인

○ 2인 1조 편성하여 교차검사 실시

Ⅳ	행정사항

○ 하자담보책임기간 만료가 도래하는 공사에 대하여 우선검사 실시

○ 하자발견시 해당 업체에 신속히 보수·정비토록 조치

○ 하자검사 결과는 하자검사조서에 의거하여 총괄담당에게 원본제출

○ 중대한 하자(부실시공) 발생시 관계 규정에 따라 벌점부과 등 행정조치

붙임 : 2022년 상반기 하자검사관리부 1부.  끝.