	서 울 특 별 시
수신	소방청장(화재대응조사과장)
(경유)
제목	2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 등 일제조사 결과 제출(서울)

1. 관련근거

가. 화재대응조사과-1517(2022.3.2.)호 「'22년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·

정비 계획 알림」

나. 화재대응조사과-2631(2022.4.22.)호 「해빙기 소방용수시설 등 일제조사 제출서식 변경

및 위·경도값 확인 철저 알림」

2. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 등 일제조사·정비 결과를 다음과 같이 제출하오니

업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 : 60,115개소 (소화전 59,783, 저수조 285, 급수탑 47)

※ 비상소화장치 2,660개소

붙임  1. '22년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고(서울) 1부.

2. '22년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고(서울) 1부.

(용량초과 메일 별도 붙임)  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	신준희		대응전략팀장	고재흥		재난대응과장	06/17
서순탁
협조자
시행	재난대응과-26508	(	2022.06.17	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)