문서번호	건축기획과-25841
결재일자	2022. 6. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	06/17
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
성북구 석관동 173-1번지 일원 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 전이기둥 및 전이보의 소성힌지구간에서는 철근의 이음 및 용접, 기계적이음 등을 할 수 없도록 조치하기 바람.	‘22년 제8차 조건부 (보고)완료

□ 추진경위

○ ’22.05.12.: '22년 제8차 구조안전 전문위원회 심의[조건부(보고)완료]

○ ’22.06.07.: 이행결과 검토 요청(주택공급과→건축기획과)

○ ’22.06.07.~06.16. : 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 주택공급과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’22년 제8차 구조안전 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.