염소용기 계근대장(정수장 6.16)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	06/17
		代이금재

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0388	562	0308	568
2		0335	566	0391	563
3		0355	565	0640	540
4		0383	561	0645	539
5		0632	541	0313	699
6		0381	562	0303	564
7
8
9
계		6 병	3,357	6 병	3,473
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,840 kg		3,570 kg
	자체계근	8,580 kg		3,590 kg
용기무게		3,357 Kg		3,473 kg
납품수량		5,483 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		97 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.