문서번호	화학시험과-20326
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
최재철		김금호		06/20
				이도우
협 조

인장·압축시험기 고장수리 계획

2022. 6.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

인장․압축시험기 고장수리 계획

단열재 시험장비인 인장․압축시험기 고장 발생으로 장비 제조업체에 점검 및 수리를 의뢰하여 시험장비의 기능을 유지하고자 합니다.

□ 시험장비 현황 및 고장내역

○ 시험장비

장비명	제조사	모델명	구매일자	구매가격(원)	고장원인
인장‧압축 시험기	대경테크(주)	DTU-900MH	2010.12.2	19,200,000	DSP 파워 고장, 전용케이블 노후
인장‧압축 시험기	대경테크(주)	DTU-900MHA	2017.8.14	46,670,000	스위치 접촉 불량

○ 장비사진

인장‧압축시험기	DSP파워 전원 들어오지 않음	공기압축기 스위치 접촉불량

□ 고장수리 계획

************************************

******************************

- 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리사업, 건설자재   품질시험, 공공운영비, 시험장비 유지보수(토질재료,화학)

붙임 : 견적서 1부.  끝.

- 1 -