문서번호	정보자원운영과-22306
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김성국	06/20
			추경수
협 조
	인터넷통신과장			박영재
	주무관			송상봉

상반기 시스템실 환경개선 추진결과

2022. 6.

데이터센터

(정보자원운영과)

상반기 시스템실 환경개선 추진 결과

데이터센터에서 운영하는 3층 시스템실의 노후화된 액세스플로어를 교체하여 시스템실 운영 환경을 개선하여 그 결과를 보고함.

I		추진개요

□ 추진근거 : 2022년 데이터센터 전산장비 유지관리 용역 사업

과업지시서(MAR-011)

□ 수 행 사 : 삼양데이타시스템(컨소시엄)

□ 작업기간 : **************************

□ 주요작업

○ 액세스플로어 납품 : 300개

○ 액세스플로어 설치 : 300개

- ******************

- **************************

○ 시스템실 바닥 수평작업 실시

○ 노후된 액세스플로어 전량 폐기 처분

□ 참여인력 : 총***

○ 데이터센터 : **

- 총괄 : ****************

○ 삼양데이타시스템(컨소시엄) : **

- 작업감독 : ********

○ 수행 업체 : ****

- ****************

Ⅱ		세부작업 내역

□ 설치내역

○ 설치구역 : 3층 시스템실내 운영실 및 복도

****

□ 액세스플로어 교체 내역

○ 납품 내역 : 액세스플로어 300개

○ 타공 및 커팅작업

○ 교체설치

******

○ 교체완료

******

○ 폐자재 반출

□ 시스템실 바닥 수평조정 작업

○ 작업내역

- 액세스플로어 교체 작업과 병행하여 1열씩 순차 수평 시공

- 액세스플로어 지지대 조정 및 쿠션패드 시공

Ⅲ		향후 계획

○ 불용예정 장비 철거       : **********

- 불용장비 및 불용케이블 제거 및 철거작업

- 불용랙 철거시 액세스플로어 교체

○ 하반기 시스템실 환경정비 : **********

- 시스템실 액세스 플로어 상부/하부 먼지제거 및 바닥 왁싱

붙임1. 액세스플로어 상세 설치내역 1부.