	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 신설, 보수완료에 따른 검수결과 보고(수락)

1. 재난관리과-21617(2022. 6. 15.)호 「소방용수시설(소화전) 신설·보수완료에 따른 검수계획

및 용수번호지정 알림」와 관련입니다.

2. 우리 안전센터 관내 소방용수시설 신설·보수완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상: 소화전 5개소

나. 검수결과: 양호5개소(붙임참조)

연번	식별	용수번호	조치내용	비고
1	지하식	5163	지상식->지하식 이설 및 형식변경	사용가
2	지하식	5011	소화전 철재 뚜껑 교체	사용가
3	지하식	5287	소화전 철재 뚜껑 교체	사용가
4	지하식	5372	소화전 철재 뚜껑 교체	사용가
5	지하식	5376	지하식 소화전 신설	사용가

붙임  신설 및 보수완료 복명서(수락) 1부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	김덕영		진압1대장	김양호		센터장	06/20
이창기
협조자
시행	수락119안전센터-20971	(	2022.06.20	)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694, 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6999	/전송	02-939-6119	/	kdy7041@seoul.go.kr	/	부분공개(5)