문서번호	시설보수과-21839
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신인철		06/20
		안종필
협 조
	주무관			김완태

자양중계펌프장 정류기반 축전지 교체계획

2022. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

자양중계펌프장 정류기반 축전지 교체계획

2022년 전기설비 안전진단 결과 자양중계펌프장 축전지 내부 저항이 높아  정류기반의 축전지를 긴급 교체하고자 함.

□ 관련근거

□ **************************

[******************************]

□ 시설현황

□ 설 비 명 : *****************

□ 설비용량 : ************

□ 설치일자 : 2016년 10월

□ 추진내용

□ 2022년 전기설비 안전진단 점검결과

- 정류기반 축전지의 내부 저항이 높아 과열 폭발 및 고장발생 우려가          있어 교체 권고

□ 조치계획

□ 정류기반 노후 축전기 교체

- 고장 발생이 우려되어 조속히 조치가 요구되는 정류기반의 축전기를 전량

교체 추진

□ 현장사진

정류기반 축전기 설치	축전기 상부

□ 소요예산 : *******

□ 업 체 명 : ********************

□ 지출방법 : 업체 통장계좌에 입금처리

□ 조치내용 : ************************

□ 예산과목 : ********************************

******************************

*************************

붙임 : 1. 품의요구서 및 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.  끝.