코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	전시관리실(안내센터) 유니버셜디자인 자문내용 검토 반영 및 추가공사 요청

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 서울시 유니버셜디자인센터의 2차례 현장자문(2022.5.20., 2022.6.3.) 결과를 붙임과 같이 알려드리니 신중한 검토를 거쳐 공사에 반영이 가능한 사항은 반영·변경공사하시고 현장여건 등에 따라 반영이 어려운것은 다른 대안이나 검토의견을 2022.6.24.까지 제출해 주시기 바랍니다.

또한, 우리현장은 공사완료후에는 'BF본인증'을 추진할 예정이므로 공사과정에서 전시관리실 진입 경사도, 화장실, 주차장 등 BF 관계전문가에게 별도의 세부적인 자문을 받아 하자나 재시공 사례가 발생되지 않도록 공사관리에 협조·철저를 다 해 주시기 바랍니다.

3. 전시관리실(안내센터)의 외부공간에는 노후된 기존난간 도색 및 조경식재 등의 추가공사를 붙임과 같이 요청드리니 협조해 주시기 바라며, 추가 공사내용은 실정보고에 포함해 주시기 바랍니다.

붙임 1. UD컨설팅_종합의견(한양도성 유적전시관)1부

2. 추가 공사 요청내용 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자), 원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	06/20
김홍진
협조자
시행	한양도성도감-22703	(	2022.06.20	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)