	강 서 소 방 서
수신	강서구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축(신축/설계변경)허가 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 건축과-19543(2022. 6. 16., "건축복합민원 일괄협의회 개최 통지")호와 관련됩니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제4항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: *************************

나. 건 축 주: ******

다. 건축규모: *********************************

라. 건축용도: *********************************

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러설비(물분무 대체설비)

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비

사. 설계업체: *****************************

3. 안내사항

가. 지상 3층(골프연습장)에 스크린골프 시설이 있을 경우 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 제1호」에서 규정하고 있는 다중이용업소에 해당하여 「동법 시행규칙 제11조」에 따라 골프연습장 입점 전 "안전시설등의 설치신고서"를 제출하고 적합한 소방시설을 설치하여야 함을 건축주에게 반드시 안내하여 주시고,

나. 가연성 외장재는 준불연 이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
담당자	조보람		예방팀장	강성곤		예방과장	06/20
전다영
협조자
시행	예방과-26810	(	2022.06.20	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)