2022년 5월 신용카드 사용내역서

문서번호	정수시설과-20955

결재	주무관	정수시설과장
	이윤헌	06/21
		정갑평

사용일자	사용자 및 금액			사용내역
	직급	성명	금액(원)
2022.05.03.	*	***	848,100	송수펌프동 월계2호 진공차단기(VCB) 수리
2022.05.04.	*	***	2,930,950	전기설비 유지보수용 물품 구매
2022.05.09.	*	***	2,882,000	PLC 수리
2022.05.13.	*	***	440,000	비상발전기 예열 히터 교체
2022.05.18.	*	***	1,584,000	송수펌프(용마1호,아차1호) 유압 볼밸브 수리
2022.05.20.	*	***	2,332,000	수질측정기용 신호변환기
2022.05.25.	*	***	1,254,000	오존발생기 자동밸브 부품 교체 수리
합 계			12,271,050

끝.