문서번호	정수과-21831
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		06/21
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(06/20)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(06/20)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						11,117
06.01		0	0	612		0	0	357	357	10,760
06.02		0	0	612		0	0	383	383	10,377
06.03		0	0	612		0	0	381	381	9,996
06.04		0	0	612		0	0	378	378	9,618
06.05		0	0	612		0	0	347	347	9,271
06.06		0	0	612		0	0	361	361	8,910
06.07		0	0	612	5,400	0	0	377	377	13,933
06.08		0	0	612		0	0	373	373	13,560
06.09		0	0	612		0	0	385	385	13,175
06.10		0	0	612		0	0	396	396	12,779
06.11		0	0	612		0	0	369	369	12,410
06.12		0	0	612		0	0	358	358	12,052
06.13		0	0	612		0	0	383	383	11,669
06.14		0	0	612		0	0	389	389	11,280
06.15		0	0	612		0	0	357	357	10,923
06.16		0	0	612	5,400	0	0	381	381	15,942
06.17		0	0	612		0	0	390	390	15,552
06.18		0	0	612		0	0	375	375	15,177
06.19		0	0	612		0	0	347	347	14,830
06.20		0	0	612		0	0	372	372	14,458
06.21			0	612					0	14,458
06.22			0	612					0	14,458
06.23			0	612					0	14,458
06.24			0	612					0	14,458
06.25			0	612					0	14,458
06.26			0	612					0	14,458
06.27			0	612					0	14,458
06.28			0	612					0	14,458
06.29			0	612					0	14,458
06.30			0	612					0	14,458
06.31			0	612					0	14,458
합계	0	0	0		10,800	0	0	7,459	7,459

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,476			32,082
06.01		0	0	0	35,476		3,328	28,754
06.02		0	141	141	35,335		3,600	25,154
06.03		0	399	399	34,936		3,897	21,257
06.04		0	204	204	34,732		3,498	17,759
06.05		0	52	52	34,680		3,357	14,402
06.06		0	0	0	34,680		3,407	10,995
06.07		0	0	0	34,680		3,741	7,254
06.08		0	0	0	34,680	17,800	3,648	21,406
06.09		0	0	0	34,680	18,160	3,798	35,768
06.10		0	0	0	34,680		3,666	32,102
06.11		0	0	0	34,680		3,656	28,446
06.12		0	150	150	34,530		3,454	24,992
06.13		0	113	113	34,417	17,510	3,802	38,700
06.14		0	47	47	34,370		3,787	34,913
06.15		0	0	0	34,370		3,510	31,403
06.16		0	0	0	34,370		3,766	27,637
06.17		0	0	0	34,370		3,911	23,726
06.18		0	0	0	34,370		3,778	19,948
06.19		0	0	0	34,370		3,393	16,555
06.20		0	0	0	34,370	18,290	3,606	31,239
06.21				0	34,370			31,239
06.22				0	34,370			31,239
06.23				0	34,370			31,239
06.24				0	34,370			31,239
06.25				0	34,370			31,239
06.26				0	34,370			31,239
06.27				0	34,370			31,239
06.28				0	34,370			31,239
06.29				0	34,370			31,239
06.30				0	34,370			31,239
06.31				0	34,370			31,239
합계	0	0	1,106	1,106		71,760	72,603