문서번호	시설보수과-21867
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	06/21
			최규동
협 조

2022년 상반기 시설물 정기점검 결과 보고

2022. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2022년 상반기 시설물 정기점검 결과보고

센터 내 토목 ․ 건축 시설물에 대하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에     의한 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련 근거

정기점검 관련규정【시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조】

❍ 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 정기안전점검을 실시

Ⅱ		기간 및 대상

기   간 : 2022. 6. 2. (목) ~ 6. 16. (목)[10일간]

점검 대상시설물

❍ 토목시설물

- 제1,2,3,4 하수처리장 등 센터 내 토목시설물, 차집관로 시설물

❍ 건축시설물

- 제1,2,3,4 하수처리장 부속 건축물 및 관리동, 관사 등

Ⅲ		점검반 편성

점검반 구성

❍ 2개조 편성운영

구 분	제1조	제2조	비고
점검자	이석근, 김원기, 송진수, 김혁진	최원득

- 반장 : 시설보수과장

- 반원 (분야별 책임점검․관리자)

∙ 토목분야 : 이석근, 김원기, 송진수, 김혁진

∙ 건축분야 : 최원득

Ⅳ		점검결과

❍ 지적건수 : 5 건(토목시설물 2건, 건축시설물 3건)

❍ 조치완료 : 5 건(토목시설물 2건, 건축시설물 3건)

- 토목 시설물

· 농축기동 지하펌프실 지하수 용출

· 제1처리장 빗물받이 그레이팅 파손

구분	시설물명	평가등급	세부지적내용	조치계획(결과)	비고
2종시설물	농축기동	B급	지하펌프실 지하수 용출	조치완료	사진1
2종시설물	제1처리장	B급	빗물받이 그레이팅 파손	조치완료	사진2

- 건축 시설물

· 송풍기실 바닥면 에폭시 훼손 등 3건

구분	시설물명	평가등급	세부지적내용	조치계획(결과)	비고
2종시설물	송풍기실	B급	바닥면 에폭시 마감훼손	조치완료	사진1
	관사 3동	B급	보일러배관 파손	배관 누수 조치	사진2
	관사 3동	B급	싱크대바닥 누수	조치완료	사진3

Ⅴ		향후계획

❍ 점검결과에 따라 관리담당자가 사안별로 상기 조치사항 처리 후     안전결함 상태를 시설물별 유지관리 담당자가 지속적인 관리

❍ 조치예정 및 조치중인 사항과 관련 지속관리할 수 있도록 관계부서  및 현장에 통보

붙임 1. 정기점검 결과보고서(토목·건축) 1부.  끝.