도로점용(굴착•복구)허가신청 검토보고(봉은사로-LG유플러스)

문서번호	도로보수과-22747
결재일자	2022. 6. 21.

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	송광석	06/21
			신준식

[일련번호 : 일반-*******0032]

허가신청정 보	신 청 자	LG유플러스							신청일자				2022. 06. 20.
	공 사 명	영동대로 확장에 따른 지장이설공사
	위치정보	봉은사로(삼성동 91-34)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.2m	525.0m		630.0㎡			1.2m			3차로				통신관로 D100×3열
	복구방법	관리청복구								공사기간				2022.06.10.~2022.11.30.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2022. 06. 21.					직전포장년도				2016년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업시행 2. 표층 차로단위복구(A=3.2m×527.0m=1,686.4㎡×39,806원=67,128,000원)시행 3. 신설(제거)되는 맨홀은 서울시 맨홀관리시템에 입력(삭제) 후 입증자료를 첨부하여 준공검토 요청
위 치 도						현 황 사 진