문서번호	교통운영과-24663
결재일자	2022. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
김대일		代임태복	06/22
			강진동
협조	교통시설팀장		서성만
	주무관		김대원

- 2022년 장마철 집중호우 및 강풍 대비 -

교통안전시설물 특별점검 계획

2022. 6.

도시교통실

(교통운영과)

- 2022년 장마철 집중호우 및 강풍 대비 -

교통안전시설물 특별점검 계획

2022년 장마철 중 안전사고 예방 및 시민불편 최소화를 위하여 교통안전시설물(신호기, 안전표지 등)에 대한 특별점검을 시행하고자 함.

□ 관련근거

◯ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의2(교통안전시설의관리)

- 정기점검 및 수시점검 실시

◯ 서울특별시 경찰청 교통관리과-14509(2022.6.22.)호

- 장마철  집중호우·강풍 대비 신호기 등 교통안전시설물 특별점검 지시(협조)

□ 교통안전시설물 현황

(2022.5.기준)

제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등(조)				잔여시간표시기(대)			보행자작동 신 호 기 (개소)	음 향 신호기 (대)	안전표지
		계	차 량 신호등	보 행 신호등	경보등	계	도형형	숫자형
*****	******	******	******	******	*****	******	*****	******	***	******	*******

□ 안전점검 추진실적

◯ 2022. 3 : 교통신호기 시설물 1분기 정기점검 실시

적출현황	조치결과
	소계	조치완료	조치중	향후조치
692	692	691	-	1

◯ 2022. 4 : 교통신호기 특별안전점검 실시

- 전기안전관리법에 의한 정기점검(전기안전공사)

점검대상		적합	부적합
			계	조치완료	조치중
계	36,362	33,835	2,090	2,090	-
제어기함	4,588	4,224	344	344	-
신호지주	29,066	27,056	1,673	1,673	-
경보등	2,708	2,555	73	73	-

- 침수 취약지점에 대한 특별점검(도로사업소)

점검대상개소 (교차로수)	점검결과	세부내용
56개소	이상없음	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 양호

□ 장마철대비 특별안전점검 계획

◯ 점검대상 : 교통안전시설물(제어기, 신호등, 보조장치, 안전표지 등)

◯ 점검기간 : 2022. 6. 21. ~ 7. 1.

◯ 점 검 자 : 6개 도로사업소, 25개 자치구(보조장치 담당자)

◯ 점검내용

가. 신호기 누전 대비

- 신호기 누전차단기 설치 및 정상작동 여부

- 신호등 맨홀 내 전선 접속불량으로 인한 누전 발생 여부

- 절연기능 및 접지불량 여부

- 침수 예상지역 신호기 누전 등

나. 강풍·태풍시 신호등 지주 및 부착대·안전표지 등 시설물 파손 대비

- 신호등 부착대에 과도한 안전표지, 불필요한 시설물의 부착 최소화

- 신호등 부착대에 설치된 신호등면, 표지판 등 시설물 조임 상태 점검

- 강풍 대비 안전표지·신호등 지주 풍하중 준수 등 점검

□ 조치계획

◯ 경미한 사항은 현장에서 즉시 보수조치

◯ 중대한 사항은 유지관리 보수업체로 하여금 신속히 보수조치

□ 향후계획

◯ 장마철 집중호우 및 강풍 대비 교통안전시설물 특별안전점검 추진 계획 송부(각 사업소 및 구청)

※ 각 사업소 및 구청에서는 자체 특별안전점검 계획을 수립 후 시행

◯ 점검실시 및 보수(각 사업소 및 구청)

- 점검 : '22. 6. 21. ~ 7. 1.

※ 일제점검 후 위험시설 보수 등 필요 조치

- 보수 : '22. 6. 21. ~ 7. 29.

※ 시설물 피해 발생 시 교통사고 예방을 위한 안전조치 및 복구 실시

붙임 : 점검결과(양식) 1부.  끝.