		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	소방재난본부 청사 냉동기 VCB(진공차단기)고장 수리 계획

1. 소방행정과-2149(2022. 1. 25.)호“2022년 소방관서 시설물 유지보수 예산 배정 내역 알림”과 관련입니다.

2. 소방재난본부 청사 전기실 냉동기 VCB전기설비(진공 차단기) 고장으로 다음과 같이 교체하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 전기실 냉동기 VCB전기설비 교체

나. 수리내용 : 세부내용 특고압 차단기(VCB)→ 고장구간 자동개폐기

진공차단기(Vacuum Circuit Breaker, VCB)

-고압의 전기를 개폐할 때 사용되는 차단기로 수변전실에서 고압 전기 개폐     시 발생하는 아크(정전기)를 진공을 이용하여 제거

다. 정비기한 : 계약일로부터 5일 이내

*********************

마. 계약방법 : 신용카드 결재

바. 수리업체

○ 상  호 : (주)현대파워솔루션

○ 주  소 : 울산광역시 북구 염포로 260-13(진장동)

***************

사. 검 수 자 : 소방경 김규완 / 소방교 권오범

아. 예산과목 : 직무환경 개선/소방관서 시설물 유지보수/공공운영비(201-02)

붙임  1. 소방재난본부 냉동기 VCB 고장 수리 계획 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	권오범		경리팀장	김병춘		소방행정과장	06/22
김시철
협조자	담당	김규완
시행	소방행정과-27854	(	2022.06.22	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방행정과(예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-)3706-1342	/전송	02-)3706-1329	/	ob119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)