“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[##르바학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-7827(2022. 6. 21.)호 “학원소방안전점검 협조 요청(*******”과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	******	***	****************** ************
설립자	*******	***	************* *************
건물 구조	양식 RC조 지하 2층 / 지상 3층 연면적 18,626.139㎡, 사용면적 155.904㎡
확인 결과	1. 소화설비(분말소화기) 적정 설치됨 2. 각 실마다 감지기 적정 설치됨 3. 피난설비(유도등) 적정 설치됨 4. 실내장식물로 합판 목재 설치시 방염제품 사용토록 권고함 ※ 내부구조를 변경할 경우 소방서 확인받도록 지도함

끝.

	강 동 소 방 서 장
담당자	김호성		검사지도팀장	임영석		예방과장	06/22
고기정
협조자
시행	예방과-25616	(	2022.06.22	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7683	/전송	02-6981-7677	/	diehard@seoul.go.kr	/	부분공개(6)