코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	6.23~24. 집중오후 대비 우수저류시설 안전관리 철저 요청

1. 행정안전부 재난영향분석과-2461호(`22.6.23.)와 관련입니다.

2. 기상청에서 전국에 걸쳐 6.23일 오후부터 24일까지 시간당 30~50mm 이상(많은 곳은 120mm이상)의 매우 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보하고 있음에 따라, 각 자치구에서는 공사현장은 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 철저를 기하여 주시고, 운영 중인 우수저류시설은 운영수칙을 준수하여 비상시 즉각 가동할 수 있도록 사전대비 및 가동태세를 확립하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 중인 우수저류시설

- 절·성토 사면 방수포 설치 등 안전조치

- 사업장 내 수방자재·장비 확보 및 현장비치

- 호우 특보시 사업장 내 예찰활동 강화 등

나. 운영 중인 우수저류시설

- 수위계, 가동보, 수문 등 저류시설 정상가동 여부 확인(시범운영 실시)

- 유입구 주변 배수로 토사, 낙엽 등 유수소통 지장물 청소

- 저류시설 준설 및 퇴수 상태 확인

- 호우 특보시 비상근무 등 상황관리체계 유지 등

붙임 : 1. 관련문서 1부
2. 우수저류시설 운영수칙 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(치수과), 서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
주무관	강형석		치수관리팀장	양해선		하천관리과장	06/23
손경철
협조자
시행	하천관리과-24842	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3871	/전송	02-2133-1044	/	khs1516@seoul.go.kr	/	대시민공개