	노 원 소 방 서
수신	한국전력공사 노원지사 귀하
(경유)
제목	노원소방서 공릉119안전센터 수급(공급)지점 변경신청 요청(건)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022.06.17.(금) 21.58분경 정전에 따른 정전원인을 노원소방서 및 한전 관계자가 합동점검 한 바, 화랑6 지상변압기 2차측 지중인입선 불량으로 확인되어 수급(공급)지점 변경신청을 요청하니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

기관명	신청자	주소	지중화구간	신청내용	비고
***** ***********	**** ***	*****************	********************	수급(공급)지점 변경

끝.

	노 원 소 방 서 장
담당자	최용범		장비회계팀장	장충식		소방행정과장	06/24
代이정상
협조자
시행	소방행정과-23047	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6829	/전송	02-948-6119	/	119hyena@seoul.go.kr	/	부분공개(6)