“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]거주지 수돗물 수압에 문제 회신

안녕하십니까. 강동수도사업소 시설관리과 김성준입니다.

귀하께서 응답소(접수번호**************)통해 문의주신 사항에 대한 안내 드립니다.

귀하께서 신청하신 *********************와 관련하여 유선상으로 설명 드린것과 같이 바닥에 설치된 주계량기에서의 수압은 1.5㎏/㎠ 이상으로 측정되었으며, 이후 내부배관의 펌프연결 등의 조치를 취하신 후 사용하시면 될것으로 판단됩니다.

다른 궁금한 사항은 강동수도사업소 시설관리과 김성준 주무관(☏02-3146-5207)에게  연락 주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

끝.

주무관	김성준		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	06/24
이규희
협조자
시행	시설관리과-25531	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5207	/전송	02-3146-5239	/	sungjunk98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)