투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전( 유리난간 설치 보완 지시)

1.업무지시현장 : 새로운 광화문광장 조성사업 (주)케이알티씨, 새로운 광화문광장 조성

사업 주식회사 다음기술단, 새로운 광화문광장 조성사업 주식회사 다

산컨설턴트, 새로운 광화문광장 조성사업 주식회사 제일엔지니어링종

합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2022-06-24 09:06:40

3.지 시 내 용

가. 「새로운 광화문광장 조성공사」 추진과 관련하여 해치마당 상단에 샘플시공한 유리난간이 안전하지 않은 것으로 확인되었습니다.

나. 유리난간의 고정방법이 설계와 같이 설치할 경우, 설계의 오류 인지 시공의 오류인지 확인바라며 설계사 및 전문 설치업체에 의견조회 등 보완방법을 강구하여 보고바랍니다.

다. 난간설치 완료 후 포장 및 램프(조명)설치 공정을 진행할 수 있으므로, 건설사업관리단에서는 조속히 보완하여 현장 설치할 수 있도록 조치바랍니다.  끝.

주무관	김현곤		공원시설과장	이병호		방재시설부장	06/24
이동훈
협조자	주무관	김희숙		주무관	손병도
시행	방재시설부-24177	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8683	/전송	02-3708-8756	/	milk@seoul.go.kr	/	대시민공개