		서부수도사업소
CU********8*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	철개 소음민원 처리 결과

****이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	******************
민원제목	소음맨홀신고
민원내용	********************* 앞 은평터널 교차로 안에 상수도 치수벨브 라고 적힌 맨홀 3개가 있음, 그젖께 맨홀작업후 차가 지나갈때마다 덜컹덜컹 소리가 크게 들림
답변내용	상수도 맨홀 소음으로 인해 불편을 끼쳐드린 점 사과의 말씀을 드립니다. 해당 소음맨홀은 6월27일 현장 방문하여 고무패킹 교체하여 소음 방지 조치 하였음을 알려드립니다. 향후 해당 맨홀에서 소음이 계속될 시 서부수도사업소 시설관리과 (박새롬 02-3146-3695)로 연락주시면 신속히 조치해 드리겠습니다.

끝.

주무관	박새롬		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	06/28
이준호
협조자
시행	시설관리과-25530	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)