염소용기 계근대장[취수장 06/28]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	06/29
	유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-22094

2022년 06월 29일                                                              02차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0303	564	0377	561
2		0640	540	0345	567
3		0645	539	0319	564
4		0391	563	0366	567
5		0313	699	0364	567
6		0309	566	0627	543
7
8
9
계		6병	3,471kg	5병	3,369kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,950kg		3,420kg
	자체계근	9,010kg		3,440kg
용기무게		3,471kg		3,369kg
납품수량		5,479kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		79kg		71kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.