문서번호	시설보수과-22089
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	06/29
			代백선호
협 조

수방 비상근무 상황보고

2022. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2022. 6. 28.(화) 22:00 호우주의보 발표, 1단계 비상근무    발령으로 비상근무를 하고 그 결과를 보고 드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
6/24	6/27	6/28	6/29	금년누계
0.0	6.1	6.3	11.3	331.8	720	1.02

❍ 오늘 예상 강수량 : 50mm~150mm(수도권)

비상근무 현황

❍ 2022.  6. 28. 22:00 : 호우주의보 발효, 1단계 비상근무 발령

❍ 2022.  6. 29. 04:50 : 1단계 비상근무 발령해제(재난대책본부)

※ 수방시설(펌프, 수문) 점검 등 사전준비를 위하여 6.28.18:00 비상근무 문자전송           및 상황을 고려하여 6.29. 08시까지 보강근무(상황유지)

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위
‘22. 6. 29.	00:00 ~	-	모터 10 대	모터 1 대	5.7
‘22. 6. 29.	06:00 ~	-	모터 10 대	모터 1 대	5.2

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수 위
‘22. 6. 29.	00:00 ~	-	-	6.73
‘22. 6. 29.	06:00 ~	-	-	7.0

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰( 6.29. 00:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰( 6.29. 06:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 종합영상

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시 경우, 평일기준 10일이내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 공백이 없도록 대체휴무시행

붙임 1. 수방대책 비상근무자 서명부 1부.  끝.