문서번호	시설관리과-28350
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김효경		이유찬	06/29
			김상웅
협조
	주무관		김종수

『2022년 중부수도사업소관내 긴급누수복구공사』

사급자재 공급원 승인검토

2022. 6. 29.(수)

중부수도사업소

(시설관리과)

『2022년 중부수도사업소관내 긴급누수복구공사』

사급자재 공급원 승인 검토

『2022년 중부수도사업소관내 긴급누수복구공사』 계약업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청이 있어 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2022년 중부수도사업소관내 긴급누수복구공사(연간)

나. 공사개요 : 누수복구 1,400개소, 불용관 및 급수관 정비 600개소

다. 계약기간 : 2022. 6. 15 ~ 2023. 6. 30(계약일 2022. 6. 10)

라. 계약금액 : 4,352,561,900원

마. 수 급 인 : **********************

2. 검토내용

가. *****************************************************************************************************************************************

3. 조치의견

가. 검토 결과 ************에서 승인 요청한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 승인처리코자 하며,

나. *****************로 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 함

붙 임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.