문서번호	급수운영과-3311
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
신중선	이승우	代이승우		03/10 박기용
협 조

<2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사>

부단수차단공법 선정결과 보고

2022. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□	외부전문가 참여
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

<2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사>

부단수차단공법 선정결과 보고

우리사업소에서 시행 예정인「2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」구간에 적용할 부단수 차단공법 선정결과를 보고 드림.

1		관련근거

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (’21.4.1.시행)

- 신기술 특허 공법 선정기준 신설(행정안전부 예규 제135호)

❍ 특정기술 선정심사 운영 개선 방안 (계약심사과-4462, ’21. 3. 12.)

- 공사 공법은 행안부 예규에 따른 ‘공법선정위원회’를 통해 선정

- 신기술·특허공법의 추정금액이 1억원 이상인 공사

❍ 신기술·특허공법 선정 등 효율화 방안 (기술심사담당관-5094, ’21. 3. 25.)

2		공법선정 대상

❍ 부단수 차단(라인스토핑) 공법

- 수돗물이 공급되고 있는 상수관로를 차단하여 단수 없이 공사할 수 있는 공법으로서, 관절단, 기존관 연결 등 차단이 필요한 위치에 설치하는 공법

위 치	부단수 차단
	구경(㎜)	개소
*************************************	***	*
	***	*
	***	*
	***	*
	***	*
	***	*

3		공법선정 절차

❍ 선정 절차도

평가기준 확정 (발주부서)		공법 선정 공고 (시, 본부 홈피, 건설알림이) ***************		제안서 제출 (참여업체)		공법선정위원회 구성 (*************

공법 평가 ************** *************** *********************		평가결과 공개 (발주부서) *************		공법 선정 (발주부서) *****************

❍ 평가 배점기준

평가항목(100점)
1차 정량적 평가 (사업담당자)		2차 정성적 평가 (평가위원)
30점		70점
공사비 (20점)	경영상태 (10점)	안전성 (30점)	시공성 (20점)	품질관리 (20점)

4		2차 정성적평가 결과

❍ 평가기간: *************************************

❍ 평가위원(총 7인)

- 선정방법: 참여업체에서 제출한 고유번호 중 다빈도 순서에 따라 위원 7명 선발(평가위원 후보자 고유번호는 최초 계획수립 시 기 부여)

- *******************************************

- ******************************************

❍ 평가결과(2차 정성적평가 업체별 점수)

구 분	*******	*******	*******	*******
총 점 ①	***	***	***	***
최고점수 ②	**	**	**	**
최저점수 ③	**	**	**	**
유효점수[①-(②+③)]	***	***	***	***
최종점수(유효점수÷5)	****	****	****	****

5		종합 평가결과 (1차 평가 + 2차 평가)

❍ 1순위 공법: ***************************************************

❍ 종합평가 점수표

구 분		*** ******	*** ******	*** ******	*** ******
1차(정량)평가 (30점)	공 사 비 (20)	**	**	**	**
	경영상태 (10)	***	**	**	**
	소 계	*****	*****	*****	*****
2차(정성)평가 (70점)		*****	*****	*****	*****
합 계		*****	*****	*****	*****
협약 우선순위		***	***	***	***

※ 종합평가 결과 동점일 경우 정성평가 점수가 높은 공법 선정(공고문에 명시)

※ 공법 선정된 업체는 특허(신기술)사용 협약을 우리 사업소가 원하는 시기에 체결하여야 하며, 미체결 시 선정 취소와 함께 차순위 업체가 선정됨.

6		행정사항

❍ 공법선정 결과 공고 및 신기술·특허공법 협약체결 (’22.3월)

❍ *******************************************

붙  임  1. 공법선정 심사 평가표(위원별) 각 1부.

2. 사전접촉여부 확인서 및 보안서약서 각 1부.

3. 공법별 평가점수 집계표 1부.

4. 공법선정 외부위원 결정의결서 및 연락순서 각 1부.

5. 업체별 사업참여 신청서 각 1부.  끝.