	중 랑 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2022년 6월 중 보이는 소화기 유지관리 결과보고(중화)

1. 관련 문서

가. 예방과-2561(2022.2.28.)호 『2022년 보이는 소화기 점검 및 정비 기준 재알림』

나. 중화119안전센터-894(2022.3.3.)호 『2022년 상반기 안심 일자리 사업 선정「보이는 소화기 점검 및 정비 등」 유지관리 계획 보고(수정)』

2. 위와 관련하여 상반기 공공근로사업 종료로 인한 중화안전센터 관내 보이는 소화기 유지 · 관리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2022. 6. 1 (수) ~ 6. 30 (목)

나. 동 원 : 센터장 외 펌프차 탑승인원(4명)

라. 방 법 : 월 1회 이상 (펌프차 출동 후 귀소 중, 철거 및 수리 요청 시)

다. 결 과 : 점검대상 270개소

- 양호  251개소

- 철거 19개소(철거망실 11개소, 철거회수 8개소)

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리 대장(누적작성) 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 현황 1부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	손민수		진압2대장	06/30
강석
협조자
시행	중화119안전센터-21501	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783, 중화119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-9681-8980	/전송	02-9681-8980	/	fire1179@seoul.go.kr	/	부분공개(6)