“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	남양주시 왕숙, 왕숙2 공공주택지구 계획 변경에 따른 검토 의견제출 요청 (1차)

1. 국토부 공공택지기획과-2075,2076(2022.6.27)호와 관련 입니다.

2. 서울시 인접도시 정수공급 예정인 **************************************************************************************************************************,

3. 강북정수장 공급계획에 따른 정수공급량 변경(63,798㎥/일), 공급시설계획(분기위치, 송수관, 배수지 등), 원인자부담금, 정수공급 단가 등 검토의견을 2022.7.12.(화)까지 별첨서식에 작성하시어 부서별 주무과 수합 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 변 경 사 유 : 인구수 증가에 따른 정수공급 계획 증가

나. 요청공급량 : (당초) 61,358㎥/일  → (변경) 63,798㎥/일 (증2,440㎥/일)

※ (참고) 서울시수도정비기본계획 용수공급계획 반영 : 69,679㎥/일 (1권 6.2.3.편 수록)

다. LH협의 내용(요약)

ㅇ 왕숙 지구

- 공급계통 : 강북정수장 송수관로에서 D700mm분기 송수관 신설

- 급수계획 : 사업지구외 남측 신설배수지 V=25,300㎥, D800mm공급

**	**	****	****	***
*****	*** *****	********	********	******** ********
	***	*********	*********	**********

ㅇ 왕숙 2지구

- 공급계통 : 강북정수장 송수관로에서 D700mm분기 송수관 신설

- 급수계획 : 신설 통합배수지(왕숙+양정) V=13,500㎥, D600mm공급

**	**	****	****	***
******	*** *****	******* ********	******* ********	******** ******
	***	*********	*********	********

붙임 : 1. 국토부 요청 관련 공문 1부.

2. (최초) 남양주시 용수공급 가능 회신 공문 (검토결과서 포함:대외협력과) 1부.

3. 검토의견 서식 1부.  끝.

	경 영 관 리 부 장
수신자	요금제도과장, 계획설계과장, 배수과장, 급수운영과장, 생산관리과장, 수질과장, 급수설비과장, 기전설비과장, 공간정보과장, 강북아리수정수센터소장
주무관	최이영		교육협력과장	홍영전		경영관리부장	06/30
정덕영
협조자
시행	교육협력과-22790	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1202	/전송	02-3146-1224	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)